## Slide 1
Normativas y Buenas Prácticas en el Centro de Cómputo

## Slide 2
CONTENIDO
Introducción a Normativas y Buenas Prácticas
ITIL y su Importancia
Normas ISO/IEC 20000 y 27001
Políticas Internas de Gestión de TI
Ejemplos de Implementación en Empresas Reales

## Slide 3
01
Introducción a Normativas y Buenas Prácticas

## Slide 4
Las normativas en tecnología de la información son cruciales para asegurar la conformidad legal, la seguridad de los datos y la calidad de los servicios. Establecen estándares que orientan a las organizaciones hacia mejores prácticas.
Importancia de las normativas
El contexto global de las normativas en TI abarca regulaciones internacionales, políticas de privacidad y estándares de seguridad. Esto incluye la influencia de organismos internacionales en la formulación de leyes que afectan a empresas en todo el mundo.
Contexto global de las normativas
Definición de Normativas en TI

## Slide 5
Los principios de buenas prácticas en gestión de TI incluyen la alineación de TI con los objetivos del negocio, la mejora continua, y la gestión eficaz de recursos, garantizando así un enfoque sistemático y eficiente.
Principios de buenas prácticas
Implementar buenas prácticas en gestión de TI puede resultar en una mayor eficiencia operativa, reducción de riesgos y costos, y una mejor satisfacción del cliente, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad de la organización.
Beneficios de implementar buenas prácticas
Buenas prácticas en gestión de TI

## Slide 6
Existen varias organizaciones internacionales que establecen los estándares que rigen el diseño, la construcción y la operación de los centros de cómputo. Las más reconocidas son:
Tier III: Mantenimiento Concurrente. Permite realizar mantenimiento y reemplazo de equipos sin interrumpir el servicio. Todos los componentes de TI están protegidos contra una falla de cualquier componente. Disponibilidad del 99.982%.
Tier IV: Tolerante a Fallos. Ofrece redundancia en todos los componentes y múltiples rutas de distribución. Puede soportar un evento de falla grave sin afectar la operación. Disponibilidad del 99.995%.
Normativas y Estándares Clave
Tier I: Básico. No tiene componentes redundantes. Ofrece una disponibilidad del 99.671%. Es susceptible a interrupciones, tanto planeadas como no planeadas.
Tier II: Componentes Redundantes. Añade redundancia en algunos componentes de infraestructura crítica (energía y enfriamiento). Disponibilidad del 99.741%.
Es el estándar más famoso a nivel mundial para la certificación de la confiabilidad y disponibilidad de un centro de datos. Se clasifica en cuatro niveles (Tiers):
1. Uptime Institute: Tier Standard

## Slide 7
Varias normas ISO son fundamentales para la gestión de un centro de datos:
ISO/IEC 27001: Es el estándar de referencia para la gestión de la seguridad de la información. Establece los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
ISO/IEC 20000: Se enfoca en la gestión de servicios de TI, asegurando que los servicios ofrecidos sean eficientes, de alta calidad y alineados con las necesidades del negocio.
ISO 9001: Se centra en la gestión de la calidad de los procesos y servicios del centro de datos.
ISO 50001: Especifica los requisitos para establecer un sistema de gestión de la energía, clave para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.
Normativas y Estándares Clave
Desarrollado por la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA), este estándar cubre el diseño de la infraestructura de telecomunicaciones y las instalaciones del centro de datos. Abarca aspectos como:
Arquitectura y diseño del sitio.
Sistemas de cableado estructurado.
Distribución de energía y enfriamiento.
Seguridad física.
Al igual que el Uptime Institute, clasifica los centros de datos en cuatro niveles de "Rating" (Rated-1 a Rated-4), que son conceptualmente similares a los Tiers.
2. ANSI/TIA-942
3. Normas ISO (Organización Internacional de Normalización)

## Slide 8
Mantener una temperatura y humedad estables es crítico para el funcionamiento de los servidores.
Pasillos Fríos y Calientes: Es la práctica más común para optimizar el flujo de aire. Los racks se alinean de manera que las entradas de aire frío (pasillo frío) queden enfrentadas, y las salidas de aire caliente (pasillo caliente) también, evitando que se mezclen.
Monitoreo Ambiental: Sensores de temperatura y humedad distribuidos por toda la sala para garantizar condiciones óptimas (generalmente entre 18°C y 27°C).
Sistemas de Enfriamiento de Precisión: A diferencia del aire acondicionado convencional, estos sistemas controlan tanto la temperatura como la humedad con gran exactitud.
Buenas prácticas en gestión de TI
La protección del acceso físico a las instalaciones es vital. Esto incluye:
Control de Acceso Multinivel: Uso de tarjetas de proximidad, datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial) y jaulas de seguridad para los racks.
Vigilancia 24/7: Sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) con monitoreo constante.
Detección y Supresión de Incendios: Utilización de sistemas de detección temprana (VESDA) y agentes limpios (como Novec 1230 o FM-200) que no dañan los equipos electrónicos.
Seguridad Perimetral: Barreras físicas, personal de seguridad y políticas estrictas de entrada para visitantes.
Seguridad Física
Climatización y Enfriamiento (HVAC)
Más allá de las normativas, existen prácticas operativas que son cruciales para el buen funcionamiento de un centro de cómputo.

## Slide 9
La visibilidad completa de la infraestructura es clave para la proactividad.
DCIM (Data Center Infrastructure Management): Software que centraliza el monitoreo de todos los sistemas: energía, enfriamiento, espacio en racks, y rendimiento de los equipos de TI. Permite optimizar el uso de recursos y prevenir fallos.
Planes de Mantenimiento Preventivo: Programación regular de revisiones y pruebas de todos los sistemas críticos (UPS, generadores, sistemas de enfriamiento) para asegurar su correcto funcionamiento cuando se necesiten.
Documentación y Etiquetado: Todo el cableado, los equipos y los racks deben estar claramente etiquetados y documentados para facilitar la gestión, el mantenimiento y la resolución de problemas.
Buenas prácticas en gestión de TI
La continuidad del suministro eléctrico es la base de la disponibilidad.
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS): Proporcionan energía instantánea a través de baterías en caso de un corte eléctrico, dando tiempo para que los generadores arranquen.
Generadores de Respaldo: Generalmente diésel, se activan automáticamente tras unos segundos de interrupción del suministro principal.
Redundancia de Energía (A/B): Los equipos críticos se conectan a dos fuentes de alimentación independientes (A y B) que provienen de diferentes UPS y PDU (Unidades de Distribución de Energía). Si una fuente falla, la otra sigue funcionando.
Gestion de Energia
Gestión y Monitoreo

## Slide 10
02
ITIL y su Importancia

## Slide 11
Historia y evolución de ITIL
ITIL, o Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, surgió en la década de 1980 como respuesta a la necesidad de gestionar servicios de TI de manera más efectiva.
Estructura del marco ITIL
El marco ITIL se compone de cinco etapas en el ciclo de vida del servicio, que incluyen la estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua, cada una con procesos específicos.
Qué es ITIL
ITIL no es una norma, sino un marco de trabajo (framework) de buenas prácticas para la Gestión de Servicios de TI (ITSM). En esencia, es una colección de "libros" o guías que describen la mejor manera de planificar, entregar, gestionar y mejorar los servicios de tecnología que una organización ofrece.
.
Concepto

## Slide 12
Analogia
Piensa en ITIL como un libro de recetas de cocina de un chef de fama mundial. No es una ley que te obligue a cocinar, pero si sigues sus recetas y técnicas (procesos de ITIL), es muy probable que tus platos (servicios de TI) sean excelentes y dejen a tus comensales (clientes) satisfechos..
Características Clave:
Qué es ITIL
Es una guía, no una regla: ITIL te da el "cómo" (las mejores prácticas y procesos), pero no te obliga a implementarlo de una manera específica. Las organizaciones lo adaptan a su cultura y necesidades.
Enfocado en el ciclo de vida del servicio: Las versiones más conocidas de ITIL (como ITIL v3) organizaban los procesos en fases: Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora Continua.
ITIL 4 (la versión más reciente): Evoluciona el concepto hacia un Sistema de Valor del Servicio (SVS), que es más flexible y se adapta mejor a metodologías ágiles como DevOps.

## Slide 13
01
Mejora en la eficiencia operativa
La implementación de ITIL permite a las organizaciones optimizar sus procesos, reduciendo costos y mejorando la productividad general de los equipos de trabajo.
02
Alineación con las necesidades del negocio
ITIL facilita una mejor comunicación entre TI y otras áreas de la empresa, asegurando que los servicios de TI se adapten a los objetivos y estrategias del negocio.
Beneficios de ITIL

## Slide 14
03
Normas ISO/IEC 20000 y 27001

## Slide 15
Principios de gestión de servicios
Los principios de gestión de servicios de ISO/IEC 20000 son fundamentales para la prestación efectiva de servicios de TI, garantizando calidad, eficiencia y alineación con las necesidades del cliente.
Certificación y su importancia
La certificación ISO/IEC 20000 demuestra el compromiso de una organización con la mejora continua y la calidad en la gestión de servicios, aumentando la confianza de los clientes y la competitividad en el mercado.
01.
02.
Introducción a ISO/IEC 20000
Es una norma internacional (un estándar) que especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de Servicios (SGS). Es el "qué" se debe cumplir. Si ITIL es la guía de buenas prácticas, ISO 20000 es el estándar auditable que certifica que una organización sigue esas buenas prácticas de manera consistente y medible.

## Slide 16
01
Características Clave:
Es un estándar certificable: A diferencia de ITIL, una organización completa puede obtener la certificación ISO 20000 tras una auditoría externa.
Está basado en ITIL: Muchos de los procesos y requisitos de la ISO 20000 están inspirados y alineados con las buenas prácticas de ITIL.
Enfoque en el "Plan-Do-Check-Act" (PDCA): Exige un ciclo de mejora continua para todos los procesos del Sistema de Gestión de Servicios.
02
Analogía
Siguiendo el ejemplo anterior, la ISO 20000 sería como la inspección de sanidad o la obtención de una Estrella Michelin para tu restaurante. El inspector (auditor) no te dice cómo cocinar (eso es ITIL), pero verifica que cumples con una serie de requisitos obligatorios (higiene, calidad de ingredientes, procesos definidos) para darte un sello de calidad que garantiza a tus clientes que tu restaurante es de primera.
Introducción a ISO/IEC 20000

## Slide 17
Características Clave:
Basada en la gestión de riesgos: El núcleo de la norma es identificar, analizar y tratar los riesgos de seguridad de la información.
Triada de la Seguridad (CID): Su fin último es proteger:
Confidencialidad: Que la información solo sea accesible por personal autorizado.
Integridad: Que la información sea precisa y completa, y no pueda ser modificada sin autorización.
Disponibilidad: Que la información esté accesible para el personal autorizado cuando la necesite.
Analogia
Piensa en la ISO 27001 como el sistema de seguridad completo de un banco. No se trata solo de tener una caja fuerte (un firewall). Implica definir quién tiene las llaves (control de acceso), tener cámaras de vigilancia (monitoreo), guardias de seguridad (políticas), un plan en caso de robo (respuesta a incidentes) y verificar que todo funcione. Es un sistema integral para proteger el activo más valioso: el dinero (la información).
Introducción a ISO/IEC 27001
Es la norma internacional para la Gestión de la Seguridad de la Información. Establece los requisitos para crear, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).
Concepto:

## Slide 18
Gestión de la seguridad de la información
ISO/IEC 27001 establece un marco para gestionar la seguridad de la información, protegiendo activos valiosos y garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Proceso de certificación
El proceso de certificación de ISO/IEC 27001 incluye una evaluación exhaustiva del sistema de gestión de seguridad de la información, lo que facilita la identificación de áreas de mejora y garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales.
01
02
Introducción a ISO/IEC 27001

## Slide 19
ITIL es la biblioteca de conocimiento que te enseña CÓMO gestionar servicios de TI de forma excelente.
ISO 20000 es la norma que te permite DEMOSTRAR que tu gestión de servicios es excelente y de calidad certificada.
ISO 27001 es la norma que te permite DEMOSTRAR que tu gestión de la seguridad de la información es robusta y protege tus activos más críticos.
Una organización madura a menudo utiliza ITIL como guía para sus procesos, busca la certificación ISO 20000 para validar la calidad de sus servicios, e implementa ISO 27001 para asegurar que tanto sus servicios como toda su información están protegidos.
En resumen
Característica | ITIL | ISO/IEC 20000 | ISO/IEC 27001
Naturaleza | Marco de buenas prácticas (Framework) | Estándar / Norma | Estándar / Norma
Enfoque Principal | Cómo gestionar servicios de TI para dar valor. | Qué requisitos cumplir para un sistema de gestión de servicios. | Qué requisitos cumplir para un sistema de gestión de seguridad.
Certificación | Para personas (Ej: "Certificado en Fundamentos de ITIL 4"). | Para organizaciones (La empresa se certifica). | Para organizaciones (La empresa se certifica).
Objetivo | Eficiencia y calidad del servicio. | Demostrar la calidad del servicio. | Proteger la información.

## Slide 20
04
Políticas Internas de Gestión de TI

## Slide 21
Una política de TI debe incluir su propósito, alcance, definiciones clave y responsabilidades. Estos elementos son fundamentales para garantizar claridad y cumplimiento por parte de todos los usuarios.
El desarrollo de políticas implica la identificación de necesidades, la consulta con partes interesadas, la redacción de documentos y la revisión. Este proceso asegura que las políticas sean relevantes y efectivas.
Elementos esenciales de una política
Proceso de desarrollo de políticas
Creación de Políticas de TI

## Slide 22
Herramientas para el monitoreo
Existen diversas herramientas que permiten rastrear el cumplimiento de políticas, como software de gestión y auditorías. Estas herramientas ayudan a identificar desviaciones y asegurar la efectividad de las políticas.
Mejora continua en políticas de TI
La mejora continua requiere evaluar regularmente las políticas existentes, recoger feedback y realizar ajustes según sea necesario. Esto garantiza que las políticas se mantengan actualizadas y alineadas con los objetivos organizacionales.
Ejecución y Monitoreo de Políticas

## Slide 23
05
Ejemplos de Implementación en Empresas Reales

## Slide 24
La Empresa A adoptó ITIL para mejorar la gestión de servicios de TI, estructurando procesos y alineando los servicios con las necesidades del negocio. Esta implementación buscaba optimizar la eficiencia operativa.
Implementación de ITIL
Los resultados mostraron una notable mejora en la satisfacción del cliente, reducciones en los tiempos de respuesta y un aumento en la eficacia de la gestión de incidentes y problemas.
Resultados obtenidos
Caso de Estudio: Empresa A

## Slide 25
Certificación ISO/IEC 20000
La Empresa B buscó obtener la certificación ISO/IEC 20000 para estandarizar sus procesos de gestión de servicios y asegurar la calidad en la entrega de servicios informáticos.
01
02
Impacto en la organización
La certificación impulsó una mayor confianza de los clientes y stakeholders, mejoró la reputación de la empresa y promovió una cultura de mejora continua en la gestión de servicios.
Caso de Estudio: Empresa B

## Slide 26
"DataCenter Andino - Apagones y Caos“
Centro de Cómputo: Un data center local que aloja los servidores de varias empresas de e-commerce.
Problema: En el último mes, han tenido dos caídas de servicio no planificadas. En la primera, un técnico, al hacer un cambio en un switch de red, desconectó el equipo equivocado. En la segunda, un aire acondicionado de precisión falló, provocando el sobrecalentamiento de varios servidores. El equipo reacciona a los problemas, pero no hay un proceso formal para nada.
Normativa Clave a Enfocar: ITIL (Gestión de Operaciones).
Caso 2: "HostSeguro Ecuador - La Puerta Abierta“
Centro de Cómputo: Un proveedor de colocation que quiere atraer clientes del sector bancario y gobierno.
Problema: Un cliente potencial realizó una visita y notó fallas graves: la bitácora de acceso era un cuaderno manual con firmas ilegibles, no había cámaras apuntando a los gabinetes específicos y vieron a un técnico de otro cliente caminando solo por el "piso blanco" (la sala de servidores). El cliente potencial ha puesto el contrato en pausa por "dudas sobre la seguridad".
Normativa Clave a Enfocar: ISO/IEC 27001 (Seguridad Física y Lógica).
Actividad en clase
Caso 3: "Nube-Latam Services - Promesas Rotas“
Centro de Cómputo: Una empresa que vende servicios de nube privada y que garantiza en su publicidad un "99.9% de disponibilidad".
Problema: Un cliente importante se ha quejado formalmente. Alega que su servicio ha sufrido varias "micro-cortes" que la empresa no ha registrado. No existe un informe mensual de disponibilidad, no hay un documento formal que defina qué significa "99.9% de disponibilidad" (SLA) y el cliente no sabe a quién llamar para escalar el problema.
Normativa Clave a Enfocar: ISO/IEC 20000 (Gestión de Servicios).

## Slide 27
Thanks
MGS. JOSE FRANCO LAMILLA