## Slide 1
Inventario, Control y Mantenimiento de Hardware y Software en la Administración de Centros de Cómputo

## Slide 2
CONTENTS
Introducción
01
02
04
05
Registro y Trazabilidad de Activos Tecnológicos
Herramientas de Inventario en un Centro de Cómputo
Buenas Prácticas Administrativas
03
06
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Conclusión

## Slide 3
01
Introducción

## Slide 4
En la administración de un centro de cómputo, mantener un control eficiente sobre el hardware y el software es fundamental para garantizar la continuidad operativa, la seguridad de la información y la optimización de los recursos tecnológicos.
El inventario y mantenimiento no son solo tareas técnicas, sino también procesos de gestión estratégica, ya que permiten planificar compras, prevenir fallas y asegurar que los servicios tecnológicos estén siempre disponibles para los usuarios académicos y administrativos.
Introducción
01
02
Introducción

## Slide 5
02
Herramientas de Inventario en un Centro de Cómputo

## Slide 6
El inventario en un centro de cómputo busca identificar, registrar y monitorear todos los activos tecnológicosequipos de cómputo, periféricos, servidores, licencias de software, cables de red, switches, routers y demás componentes de la infraestructura.
Un inventario actualizado permite administrar los recursos de manera centralizada, detectar necesidades de renovación y garantizar el cumplimiento de políticas institucionales.
Objetivo del inventario
Objetivo del inventario

## Slide 7
DWService / Zabbix:
Permiten el control remoto, monitoreo y reporte del estado de los equipos conectados en red.
GLPI + OCS Inventory NG:
Solución libre ampliamente usada para centros de cómputo educativos; permite gestión de inventario, soporte técnico y tickets.
Herramientas recomendadas para la gestión de activos
Microsoft SCCM o Lansweeper
Utilizadas en entornos corporativos para detectar automáticamente equipos y software instalado.
Inventarios internos con código QR:
El centro de cómputo puede generar etiquetas QR para cada equipo, vinculadas a una base de datos que muestre su historial y ubicación.
Herramientas recomendadas para la gestión de activos

## Slide 8
Permite planificar mantenimiento y renovación de equipos.
01
Facilita auditorías tecnológicas.
02
Detecta software sin licencia o desactualizado.
03
Optimiza la asignación de recursos a laboratorios o departamentos.
04
Mejora la trazabilidad y seguridad de los activos.
05
Ventajas para la administración
Ventajas para la administración

## Slide 9
03
Mantenimiento Preventivo y Correctivo

## Slide 10
Aplicación práctica
En la administración del centro, se pueden programar mantenimientos trimestrales mediante cronogramas que incluyan a los técnicos responsables, fechas, áreas y observaciones.
Actividades clave
Limpieza interna y externa de equipos de laboratorio y servidores.
Comprobación de sistemas de ventilación, UPS y energía regulada.
Verificación de respaldos automáticos en servidores.
Actualización de sistemas operativos, antivirus y software institucional.
Monitoreo de temperatura y humedad del centro de cómputo.
Control del uso de licencias y cumplimiento de políticas de software.
Mantenimiento Preventivo

## Slide 11
Sustitución de componentes dañados (fuentes, discos, memorias, ventiladores). Reparación de switches o puntos de red defectuosos. Reinstalación de sistemas operativos dañados o infectados. Recuperación de información ante fallas en discos o sistemas.
Ejemplos
Cada mantenimiento correctivo debe registrarse con su fecha, diagnóstico, causa raíz, repuestos utilizados y responsable técnico, fortaleciendo la trazabilidad del servicio.
Importante
Mantenimiento Correctivo

## Slide 12
04
Registro y Trazabilidad de Activos Tecnológicos

## Slide 13
Elementos esenciales del registro
Ubicación física (laboratorio, oficina, rack, servidor, etc.).
Usuario o área responsable.
Fecha de adquisición y proveedor.
Código o etiqueta del activo.
Historial de mantenimiento preventivo y correctivo.
Estado actual (activo, en reparación, dado de baja).
Elementos esenciales del registro

## Slide 14
Base de datos centralizada
Implementada en MySQL, PostgreSQL o software de gestión (GLPI).
Paneles de control
Dashboards en Zabbix o Grafana para visualizar estado de equipos.
Documentación digital
Registro de fichas técnicas y reportes de mantenimiento.
Sistemas de control

## Slide 15
Beneficios en la administración
Mejora la toma de decisiones en presupuestos y renovaciones.
Permite una auditoría transparente ante entes de control.
Facilita la planificación del mantenimiento y el control de inventario por áreas.
Evita pérdida o uso indebido de equipos.
Beneficios en la administración

## Slide 16
05
Buenas Prácticas Administrativas

## Slide 17
03
Capacitar al personal técnico en procedimientos de mantenimiento y seguridad eléctrica.
02
Aplicar políticas de rotación o reasignación de equipos con actas formales.
01
Mantener inventarios digitales sincronizados con las adquisiciones del área de compras.
04
Generar informes mensuales de estado de infraestructura tecnológica.
05
Integrar el inventario del centro de cómputo con el sistema contable o de activos fijos institucional.
Buenas Prácticas Administrativas

## Slide 18
06
Conclusión

## Slide 19
Conclusión
Implementar procedimientos estandarizados, herramientas adecuadas y una cultura de mantenimiento preventivo asegura la disponibilidad, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica que respalda las operaciones académicas y administrativas de la institución.
En la Administración de Centros de Cómputo, el control del inventario, el mantenimiento y la trazabilidad de los activos tecnológicos son pilares para una gestión eficiente.
Conclusión

## Slide 20
Thanks
MGS. JOSE FRANCO LAMILLA