## Slide 1
Tendencias Tecnológicas y su Relevancia para el Centro de Cómputo

## Slide 2
IA (Inteligencia Artificial): De la Gestión Manual a la Autonomía
01
Big Data: El Desafío del Almacenamiento y la Gobernanza
02
Virtualización y Contenerización: La Era de la Densidad y el Software
03
Impacto en la Gestión de Centros de Cómputo
05
Oportunidades y Desafíos
06
Cierre y Retroalimentación Final
07
IoT (Internet de las Cosas): La Descentralización del Data Center
04
Contenido

## Slide 3
01
IA (Inteligencia Artificial): De la Gestión Manual a la Autonomía

## Slide 4
Mantenimiento Predictivo
  En lugar de reaccionar a fallos, la IA analiza la telemetría de miles de sensores (temperatura, vibración, logs) para predecir cuándo fallará un disco duro, un ventilador o una PDU (Unidad de Distribución de Energía).
Detección de Anomalías
Identifica patrones de tráfico de red o de uso de CPU que son anómalos, alertando sobre posibles brechas de seguridad o fallos de aplicación antes de que se vuelvan críticos.
AIOps (Gestión de Operaciones)

## Slide 5
Optimización de Cargas (Workloads)
La IA puede mover cargas de trabajo (VMs, contenedores) entre servidores host automáticamente, no solo para balancear el rendimiento, sino para optimar el consumo de energía.
.
Optimización de la Refrigeración
  Modula dinámicamente los sistemas de enfriamiento (CRAC/CRAH) basándose en las "zonas calientes" (hot spots) en tiempo real, en lugar de sobre-enfriar todo el data center, reduciendo drásticamente el PUE (Power Usage Effectiveness).
Gestión de la Infraestructura Física (DCIM)

## Slide 6
02
Big Data: El Desafío del Almacenamiento y la Gobernanza

## Slide 7
Definido por Software (SDS) y almacenamiento de objetos (object storage).
Los administradores ya no pueden depender únicamente de costosas SAN monolíticas; necesitan sistemas escalables horizontalmente (scale-out) para manejar petabytes de datos no estructurados.
01
Arquitectura de Almacenamiento

## Slide 8
Se vuelve crítico. El administrador debe implementar políticas automatizadas para mover datos "fríos" (raramente accedidos) a almacenamiento más lento y barato (como cinta o almacenamiento de objetos de bajo costo), mientras mantiene los datos "calientes" en almacenamiento flash (SSD).
01
Gestión del Ciclo de Vida (ILM)

## Slide 9
Los respaldos tradicionales fallan. Se requieren soluciones de protección de datos que puedan manejar conjuntos de datos masivos y cumplir con ventanas de recuperación (RPO/RTO) estrictas.
01
Backup y Recuperación

## Slide 10
03
Virtualización y Contenerización: La Era de la Densidad y el Software

## Slide 11
El objetivo es maximizar el número de aplicaciones por cada rack físico. Esto aumenta drásticamente la densidad de potencia (kW por rack). Un rack que antes consumía 4kW ahora puede exigir 15kW o 25kW.
Consolidación y Densidad

## Slide 12
01
El trabajo del administrador se aleja del hardware. La red (SDN), el almacenamiento (SDS) y el cómputo se gestionan como pool de recursos a través de software. El trabajo es gestionar políticas, no cables.
Infraestructura Definida por Software (SDDC)

## Slide 13
La gestión de miles de contenedores efímeros (que viven segundos o minutos) es imposible manualmente. Se requiere una plataforma de orquestación robusta como Kubernetes, y el data center debe proporcionar la infraestructura resiliente que esta plataforma necesita.
Orquestación

## Slide 14
04
IoT (Internet de las Cosas): La Descentralización del Data Center

## Slide 15
Millones de sensores (cámaras, maquinaria, etc.) envían telemetría constante. Esto presiona la ingesta de red y el almacenamiento (ver Big Data).
Explosión de Datos

## Slide 16
No es eficiente ni rápido enviar todos esos datos al data center central para su procesamiento. El Edge Computing emerge, requiriendo micro-data centers (gabinetes seguros en sitios remotos) que se gestionan como extensiones del data center principal.
Nacimiento del "Edge Computing"

## Slide 17
El administrador ahora es responsable de gestionar la energía, refrigeración y conectividad de docenas de sitios "edge" remotos, muchos de los cuales no tienen personal de TI local.
Nuevos Desafíos de Gestión

## Slide 18
05
Impacto en la Gestión de Centros de Cómputo

## Slide 19
La gestión deja de ser "apagar incendios" (un disco falló) para ser proactiva (AIOps indica que un disco va a fallar).
De Reactivo a Predictivo

## Slide 20
Con el aumento de la densidad (virtualización) y los costos de energía, la métrica clave del éxito es la eficiencia energética (PUE). La IA es la principal herramienta para optimizarla.
01
Enfoque en la Eficiencia (PUE)

## Slide 21
Una herramienta de Gestión de Infraestructura de Centro de Cómputo (DCIM), potenciada con IA, ya no es un lujo; es una necesidad para tener visibilidad de la energía, el espacio y la conectividad en un entorno tan complejo.
El DCIM se vuelve Cerebro Central

## Slide 22
El "centro de cómputo" ya no son solo cuatro paredes. El administrador debe gestionar recursos on-premise, sitios edge (IoT) y recursos en la nube pública, todo como un ecosistema cohesivo.
Gestión de la Complejidad Híbrida

## Slide 23
06
Oportunidades y Desafíos

## Slide 24
01
02
03
04
Usar IA para gestionar la refrigeración y la energía permite crear centros de cómputo "verdes" (Green IT), reduciendo costos operativos (OpEx) y cumpliendo metas de sostenibilidad.
.
Hiper-Eficiencia y Sostenibilidad
La convergencia de AIOps, virtualización e infraestructura definida por software permite aspirar a un data center "oscuro", donde la intervención humana para tareas rutinarias es casi nula.
Automatización Total (Lights-out Data Center)
El administrador de data center deja de ser un "guardián de servidores" y se convierte en un orquestador de servicios de infraestructura, clave para la agilidad del negocio.
Valor Estratégico
Oportunidad de rediseñar la infraestructura para soportar cargas de alta densidad (ej. liquid cooling) o para desplegar una estrategia de Edge Computing.
Nuevas Arquitecturas
Oportunidades

## Slide 25
Brecha de Habilidades (Skills Gap)
El personal necesita saber menos de hardware y más de automatización (Python, Ansible), orquestación (Kubernetes) y análisis de datos (AIOps). Retener y entrenar este talento es el desafío N° 1.
.
Gestión de la Densidad y Calor
La alta densidad de la virtualización y los GPUs para IA generan "hot spots" que los sistemas de aire tradicionales no pueden manejar. Esto fuerza inversiones costosas en refrigeración líquida (direct-to-chip o inmersión).
Costos de Modernización
Implementar AIOps, modernizar el almacenamiento para Big Data o adaptar la refrigeración para alta densidad requiere una inversión de capital (CapEx) inicial significativa..
Complejidad de la Seguridad
La superficie de ataque se multiplica. Ahora hay que proteger miles de dispositivos IoT, microservicios en contenedores y sitios edge remotos, además del núcleo del data center.
Desafíos

## Slide 26
07
Cierre y Retroalimentación Final

## Slide 27
01
El rol del administrador del centro de cómputo ha sufrido la transformación más radical en TI. Hemos pasado de gestionar cajas a gestionar ecosistemas de software complejos. La IA, la virtualización y el IoT no son amenazas, sino las herramientas fundamentales para manejar la explosión de demanda generada por el Big Data.
02
El data center moderno es definido por software, optimizado por IA y distribuido por el Edge. El éxito ya no se mide por el uptime (que se da por sentado), sino por la eficiencia (PUE), la agilidad (tiempo de despliegue) y la capacidad predictiva que ofrecemos al negocio.
Cierre

## Slide 28
Thanks
MGS.JOSE FRANCO LAMILLA